**【様式１：建物被災状況チェックシート】**

|  |
| --- |
| 木造建築物 |

★　避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。

★　判断が難しい場合は、市職員（応急危険度判定士）や施設管理者の到着を待ってください。

★　一見して危険と判断できる場合は、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。

|  |
| --- |
| （手順）１．市避難所担当職員や施設管理者がいない場合で、迅速に施設内への避難が必要な場合には、委員会のメンバー（その場に震災建築物応急危険度判定士や建築士がいる場合には助言を受けて行います）が２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。２．質問１から順番に点検を行い、質問１～７（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問８以降の内部の状況については点検する必要はありません。３．危険と認められる場所については、張り紙をするなどして立入禁止とします。４．このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、災害対策本部へ連絡し、応急危険度判定士による判定を待ちます。 |

避難所名

点検実施日時　　月　　日　　時　　分

点検実施者名

次の質問の該当するところに○をつけてください。

|  |  |
| --- | --- |
| 質 問  | 該当項目  |
| １ 隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性はありますか？  | Ⅰ　いいえⅡ　傾いている感じがするⅢ　倒れ込みそうである |
| ２ 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化、地盤沈下などが生じましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　生じたⅢ　ひどく生じた |
| ３ 建物の基礎が壊れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　壊れたところがあるⅢ　ひどく壊れた |
| ４ 建物が傾斜しましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　傾斜したような感じがするⅢ　明らかに傾斜した |
| ５ 外壁材が落下しましたか？ 又は外壁材に亀裂が生じましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　落下している又は大きな亀裂があるⅢ　落下している |
| ６ 屋根がわらが落下しましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　ずれたⅢ　落下した |
| ７ 窓ガラスが割れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　数枚割れた、たくさん割れた　　（Ⅲの回答はありません） |
| ８ 床が壊れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　少し傾いた、下がったⅢ　大きく傾いた、下がった |
| 質問  | 該当項目  |
| ９ 柱が折れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　割れを生じたものがあるⅢ　完全に折れたものがある |
| 10 内部の壁が壊れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　大きなひび割れや目透きが生じたⅢ　壁土やボードが落下した |
| 11 建具やドアが壊れましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　建具・ドアが動かないⅢ　建具・ドアが壊れた |
| 12 天井、照明器具が落下しましたか？  | Ⅰ　いいえⅡ　落下しかけているⅢ　落下した |
| 13 その他、目についた被害を記入してください。(例：塀が倒れた、水・ガスがもれている、家具が倒れたなど)  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  |
|   |   |   |

（手順）　５．質問１～12を集計します。　６．必要な対応を取ります。　　◎Ⅲの答えが一つでもある場合は『危険』です。　　　　施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。　　◎Ⅱの答えが一つでもある場合は『要注意』です。　　　　施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行う等、必要な措置を講じます。　　◎Ⅰのみの場合　　　　危険箇所に注意し、施設を使用します。　　　★　余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検してください。　　　★　このチェックシートによる判断は、**あくまで臨時的なものであり**、災害対策本部へ連絡し、できるだけ早く応急危険度判定士による判定を受けてください。  |

|  |
| --- |
| コンクリート造等建築物 |

　 (コンクリートブロック造、レンガ造等にも使用できます。）

★　避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。

★　判断が難しい場合は、市職員（応急危険度判定士）や施設管理者の到着を待ってください。

★　一見して危険と判断できる場合は、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。

|  |
| --- |
| （手順）１．市避難所担当職員や施設管理者がいない場合で、迅速に施設内への避難が必要な場合には、委員会のメンバー（その場に震災建築物応急危険度判定士や建築士がいる場合には助言を受けて行います）が２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。２．質問１から順番に点検を行い、質問１～７（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問８以降の内部の状況については点検する必要はありません。３．危険と認められる場所については、張り紙をするなどして立入禁止とします。４．このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、災害対策本部へ連絡し、応急危険度判定士による判定を待ちます。 |

避難所名

点検実施日時　　月　　日　　時　　分

点検実施者名

次の質問の該当するところに○をつけてください。

|  |  |
| --- | --- |
| 質 問  | 該当項目  |
| １ 隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性はありますか？ | Ⅰ　いいえⅡ　傾いている感じがするⅢ　倒れ込みそうである |
| ２ 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化、地盤沈下などが生じましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　生じたⅢ　ひどく生じた |
| ３ 建物が沈下しましたか？あるいは、建物周囲の地面が沈下しましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　生じたⅢ　ひどく生じた |
| ４ 建物が傾斜しましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　傾斜したような感じがするⅢ　明らかに傾斜した |
| ５ 外部の柱や壁にひび割れがありますか？ | Ⅰ　ない又は髪の毛程度のひび割れがあるⅡ　比較的大きなひび割れが入っているⅢ　大きなひび割れが多いいえ |
| ６ 外壁タイル・モルタルなどが落下しましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　落下しかけている、落下している　　（Ⅲの回答はありません）  |
| ７ 床が壊れましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　少し傾いている、下がっているⅢ　大きく傾斜している、下がっている |

|  |  |
| --- | --- |
| 質問  | 該当項目  |
| ８ 内部のコンクリートの柱、壁にひび割れがありますか？ | Ⅰ　ない又は髪の毛程度のひび割れがあるⅡ　比較的大きなひび割れが入っているⅢ　大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見える |
| ９ 建具やドアが壊れましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　建具・ドアが動かないⅢ　建具・ドアが壊れた |
| 10 天井、照明器具が落下しましたか？ | Ⅰ　いいえⅡ　落下しかけているⅢ　落下した |
| 11 その他、目についた被害を記入してください。(例：塀が倒れた、水・ガスがもれている、家具が倒れたなど) |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  |
|   |   |   |

（手順）　５．質問１～10を集計します。　６．必要な対応を取ります。　　◎Ⅲの答えが一つでもある場合は『危険』です。　　　　施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。　　◎Ⅱの答えが一つでもある場合は『要注意』です。　　　　施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行う等、必要な措置を講じます。　　◎Ⅰのみの場合危険箇所に注意し、施設を使用します。　　　★　余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検してください。　　　★　このチェックシートによる判断は、**あくまで臨時的なものであり**、災害対策本部へ連絡し、できるだけ早く応急危険度判定士による判定を受けてください。 |