附表2

公害防止条例　施設設置届出書　　添付書類

汚水等排出施設

| 区分 |  | 施設の種類 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汚水等排出施設 | 名称 | 表面処理機 |  |
|  | 数量 | 10ライン |  |
|  | 種類及び型式 | 黒染め処理設備 |  |
|  | 能力 |  |  |
|  | 1日の使用時間 | ８時から 18：30時まで | 時から 時まで |
|  | 1日の排水量 | ○○㎥/日 |  |
|  | 使用薬品並びに使用量(月) | 硫酸 ○○㎏ 苛性ソーダ ○○㎏ |  |
|  | 季節的変動の有無 | 変動無し 夏期は○○時～○○時 など |  |
| 処理の方法 | 処理施設の名称 | 排水処理施設 |  |
|  | 処理施設の規模 | ○○○㎥ |  |
|  | 処理施設の能力 | ○○○㎥/日 |  |
| その他 | 放流先 | 下水道 ○○○川 |  |
|  | 残渣の処理方法 | 廃棄物処理業者回収 |  |
| 摘要 |  |  |  |