## 事前協議書
再生可能エネルギー設備設置等 事前協議時チェックシート
今後の予定等を含め記入をお願いします。＊記入後このチェックシートは事前協議書に添付して市へ提出してください。
設置設備 | ≪対象地域≫ |  | チェック | 市確認欄
岡谷市内に設置する設備である
| ≪対象設備≫ |  | チェック | 市確認欄
ガイドラインの適用となる設備である 【別紙1参照】
配慮事項 | ≪設置を避ける区域≫ |  | チェック | 市確認欄
・砂防指定地
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・保安林
・上記のほか、災害発生の可能性が高い土地
| ≪設置等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
立木竹の伐採は、最小限にとどめること
盛土や切土等の土地の形状変更等を最小限にとどめること
法面の安定化を図り、必要に応じて土留め設備等の保護対策を講ずること
雨水・湧水等によりがけ崩れ・土砂流出等の危険がある場合、排水設備を設置する等、適切な対策 を講ずること
設置場所の雨水は、可能な限り浸透させること
設置場所の気象状況（気温、湿度、降水量、降雪量、風速等）を勘案した設計とすること
反射光、熱、稼働音、低周波等の影響を考慮し、生活環境等を害することがないよう、適切な措置 を講ずること
設備の配置や色彩等に配慮し、周辺の景観との調和を保つこと
尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合は、山並みの眺望等に影響を及ぼさないようにすること
管理体制 | ≪管理等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
| ○事業関係者以外の者が敷地内に容易に立入らないための安全対策 |  | - | -
敷地のまわりにフェンスを設置すること
出入口を施錠すること
出入口に立入禁止を表示すること
| ○周辺環境に影響を及ぼさないための適切な維持管理 |  | - | -
定期的な保守点検を行うための管理方法を定めること
防草シートを使用する等、なるべく農薬を使用しない方法による除草の方法を定めること
清掃を定期的に行う方法を定めること
設備の撤去費用については、第三者預託制度を活用するなど、必要額を確保すること
管理看板（事業者名と連絡先・保守管理者名と連絡先）を見やすい場所に設置すること
住民説明 | ≪住民への説明会及び周知≫ |  | チェック | 市確認欄
説明会及び住民等へ周知する対象範囲を市、関係区と協議すること
設置等の影響を受ける住民に対し説明会を実施すること（事業の概要、環境・景観への影響等）
※太陽光発電設備で50ｋｗ未満若しくは、現在の建築物に設置する設備については住民等へ 周知すること
課税 | 固定資産税、所得税等の課税に関する情報を、設置者に伝えること （施行業者が届け出た場合のみ）
提出書類 | 様式第1号 | 事業概要が明らかになった時点で事前協議書（様式第1号）により、市と協議を行うこと
| 添付書類 | □設備計画の概要（内容・事業計画書・スケジュール等） □設置予定地の位置図・現状写真 □事前協議時チェックシート □その他市長が必要と認める書類
レレ

## 届出書
再生可能エネルギー設備設置等 届出書提出時チェックシート
今後の予定等を含め記入をお願いします。＊記入後このチェックシートは届出書に添付して市へ提出してください。
設置設備 | ≪対象地域≫ |  | チェック | 市確認欄
岡谷市内に設置する設備である
| ≪対象設備≫ |  | チェック | 市確認欄
ガイドラインの適用となる設備である 【別紙1参照】
配慮事項 | ≪設置を避ける区域≫ |  | チェック | 市確認欄
・砂防指定地
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・保安林
・上記のほか、災害発生の可能性が高い土地
| ≪設置等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
立木竹の伐採は、最小限にとどめること
盛土や切土等の土地の形状変更等を最小限にとどめること
法面の安定化を図り、必要に応じて土留め設備等の保護対策を講ずること
雨水・湧水等によりがけ崩れ・土砂流出等の危険がある場合、排水設備を設置する等、適切な対策を 講ずること
設置場所の雨水は、可能な限り浸透させること
設置場所の気象状況（気温、湿度、降水量、降雪量、風速等）を勘案した設計とすること
反射光、熱、稼働音、低周波等の影響を考慮し、生活環境等を害することがないよう、適切な措置を 講ずること
設備の配置や色彩等に配慮し、周辺の景観との調和を保つこと
尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合は、山並みの眺望等に影響を及ぼさないようにすること
管理体制 | ≪管理等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
| ○事業関係者以外の者が敷地内に容易に立入らないための安全対策 |  | - | -
敷地のまわりにフェンスを設置すること
出入口を施錠すること
出入口に立入禁止を表示すること
| ○周辺環境に影響を及ぼさないための適切な維持管理 |  | - | -
定期的な保守点検を行うための管理方法を定めること
防草シートを使用する等、なるべく農薬を使用しない方法による除草の方法を定めること
清掃を定期的に行う方法を定めること
設備の撤去費用については、第三者預託制度を活用するなど、必要額を確保すること
管理看板（事業者名と連絡先・保守管理者名と連絡先）を見やすい場所に設置すること
住民説明 | ≪住民への説明会及び周知≫ |  | チェック | 市確認欄
説明会及び住民等へ周知する対象範囲を市、関係区と協議した
設置等の影響を受ける住民に対し説明会を実施した（事業の概要、環境・景観への影響等）
説明会等の報告書を、対象となる住民等と相互に確認し、出席者から署名を得た
※太陽光発電設備で50ｋｗ未満若しくは、現在の建築物に設置する設備については住民等へ 周知した
課税 | 固定資産税、所得税等の課税に関する情報を、設置者に伝えた （施行業者が届け出た場合のみ）
提出書類 | 様式第２号 | 設備の設置等届出書（様式第２号）を市長に提出すること
| 添付書類 | □設備計画の概要（内容・事業計画書・スケジュール等） □設置予定地の位置図・現状写真 □維持管理方法を定めたもの □会社概要 □届出書提出時チェックシート □その他市長が必要と認める書類
| 様式第３号 | 住民等に対して実施した説明会等の報告書（様式第３号）を作成し市長に提出すること ※当該報告書の内容については、対象となる住民等と相互に確認するとともに、確認した事項について出席者から署名を求めること（集団に向けての説明会を開催した場合は対象となる住民等から選出された代表者の署名でも可）
レレ

## 完了届
再生可能エネルギー設備設置等 完了届提出時チェックシート
＊記入後このチェックシートは完了届に添付して市へ提出してください。
設置設備 | ≪対象地域≫ |  | チェック | 市確認欄
岡谷市内に設置する設備である
| ≪対象設備≫ |  | チェック | 市確認欄
ガイドラインの適用となる設備である 【別紙1参照】
配慮事項 | ≪設置を避ける区域≫ |  | チェック | 市確認欄
・砂防指定地
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・保安林
・上記のほか、災害発生の可能性が高い土地
| ≪設置等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
立木竹の伐採は、最小限にとどめた
盛土や切土等の土地の形状変更等を最小限にとどめた
法面の安定化を図り、必要に応じて土留め設備等の保護対策を講じた
雨水・湧水等によりがけ崩れ・土砂流出等の危険がある場合、排水設備を設置する等、適切な対策を 講じた
設置場所の雨水は、可能な限り浸透させることとした
設置場所の気象状況（気温、湿度、降水量、降雪量、風速等）を勘案した設計とした
反射光、熱、稼働音、低周波等の影響を考慮し、生活環境等を害することがないよう、適切な措置を 講じた
設備の配置や色彩等に配慮し、周辺の景観との調和を保つこととした
尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合は、山並みの眺望等に影響を及ぼさないようにした
管理体制 | ≪管理等に当たり配慮すべき事項≫ |  | チェック | 市確認欄
| ○事業関係者以外の者が敷地内に容易に立入らないための安全対策 |  | - | -
敷地のまわりにフェンスを設置した
出入口を施錠することとした
出入口に立入禁止を表示した
| ○周辺環境に影響を及ぼさないための適切な維持管理 |  | - | -
定期的な保守点検を行うための管理方法を定めた
防草シートを使用する等、なるべく農薬を使用しない方法による除草の方法を定めた
清掃を定期的に行う方法を定めた
設備の撤去費用については、第三者預託制度を活用するなど、必要額を確保した
管理看板（事業者名と連絡先・保守管理者名と連絡先）を見やすい場所に設置した
提出書類 | 様式第５号 | 設置等が完了したときには、設備の設置等完了届（様式第５号）を市長に提出すること
| 添付書類 | □「施設全体」「フェンス等の柵塀」「管理看板等の標識」の写真 □完了届提出時チェックシート □その他市長が必要と認める書類
レレ